Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19

A NAT által NAT-1-1318/2012 számon .                                                        	       Sorszám: I- 0488

akkreditált vizsgálólaboratórium.

# IVÓVÍZVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

BAKTERIOLÓGIA, MIKROSZKÓPOS BIOLÓGIA

| Megrendelő: | DPMV ZRT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mintavételi hely: | Délegyháza, Kéktó sétány 444/67 Hrsz., vízóra akna /vízmű oldal/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mintavétel ideje: | 2014.03.20. |  |  |  |  |  |  | mintabeérkezés dátuma: |  |  |  |  | ## 2014.03.20. |  |  |  |  |  |
| vizsgálat kezdete. | 2014.03.20. |  |  |  |  |  |  | jegyzőkönyv oldalszáma: |  |  | 1 |  | vízbázis jellege: |  |  | védett |  |  |
| mintavevő neve: | ÉTV Kft. |  |  |  |  |  |  | Aktív klór (szabad) MSZ 448-25:1981 |  |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| mintavétel státusza: | akkreditált |  |  |  |  |  |  | Aktív klór (összes) MSZ 448-25:1981 |  |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| ### Bakteriológiai vizsgálat eredménye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telepszám (22oC) MSZ EN ISO 6222:2000 |  |  |  | 1 ml-ben |  |  | 500 + | Pseudomonas aeruginosa szám MSZ EN ISO 16266:2008 |  |  |  |  |  |  | 100 ml ben |  |  | 10 + |
| Telepszám (36oC) MSZ EN ISO 6222:2000 |  |  |  | 1 ml-ben |  |  | 15 | Enterococcus szám MSZ EN ISO 7899-2:2000 |  |  |  |  |  |  | 100 ml-ben |  |  | 0 |
| #### Coliformszám MSZ EN ISO 9308-1:2001 |  |  |  | 100 ml-ben |  |  | 0 | Szulfitredukáló clostridium csíraszám Egyedi módszer |  |  |  |  |  |  | 100 ml-ben |  |  | 0 |
| #### Escherichia coli szám MSZ EN ISO 9308-1:2001 |  |  |  | 100 ml-ben |  |  | 0 | Egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Mikroszkópikus biológiai vizsgálat eredménye MSZ 448-36:1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Szeszton mennyisége |  | ml/l |  |  |  |  |  |  | #### Szeszton minősége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Abioszeszton összetétele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bioszeszton összetétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Véglény szám |  |  | i/l |  |  |  |  |  |  | Vas- és mangánbakt szám |  |  |  | i/l |  |  |  |  |
| #### Fonálféreg (Nematoda) szám |  |  | i/l |  |  |  |  |  |  | #### Kénbaktérium szám |  |  |  | i/l |  |  |  |  |
| #### Egyéb féreg szám |  |  | i/l |  |  |  |  |  |  | #### Alga és cianobaktérium szám |  |  |  | i/l |  |  |  |  |
| Szennyezettség jelző bacterium szám |  |  | i/l |  |  |  |  |  |  | Magasabb rendű szervezet szám |  |  |  | i/l |  |  |  |  |
| #### Gombaszám |  |  | i/l |  |  |  |  |  |  | Egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikátorszervezetek, vagy egyéb jellemző szervezetek : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A  vizsgált víz minőségére vonatkozó megjegyzés:

-   nincs jelölés:

A vizsgált jellemzők szempontjából a módosított 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet szerint a vízminta nem esik kifogás alá (a„Szulfit-   redukáló clostrídiumok csíraszáma” vonatkozásában nincs határérték megadva.)

-   A +-tel jelölt érték nagyobb a módosított 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet 1 mell. C és/vagy D és/vagy E táblázat

határértékénél. A vizsgált jellemzők szempontjából kifogásolt minőségű ivóvízminta.

-   A *-gal jelölt érték meghaladja a módosított 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet 1 mell. A és/vagy B táblázat

határértékét. A vizsgált vízminta nem minősíthető ivóvíznek.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.

A vizsgálati  jegyzőkönyv csak teljes terjedelemben másolható.

| Diósd, | 2014. 03. 24. |
| --- | --- |

…………….……………….               ……….. .…………………

Erdősné Bocsák Éva                                               Kővári Péter

mikrobiológiai csop. vez.                                      laboratóriumvezető